Опросный лист ____КТП__________________

|  |  | Нужное обвести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. представителя заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронный адрес (e-mail) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  | однотрансформаторная |  |  |  |  |  |  |  | двухтрансформаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-я буква: 2-я буква: | Т – тупиковая; П – проходная; С – сельская. В – воздушный ввод; К – кабельный ввод. | ТВ | ТК |  | ПВ |  | ПК |  | СКТП | ТВ |  | ТК |  |  |  | ПВ |  |  | ПК |  |
| Утеплённая КТП типа «Сендвич» |  | да |  |  |  | нет |  |  |  | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| С коридором обслуживания по РУВН, РУНН |  | да |  |  |  | нет |  |  |  | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| РУВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для КТП ПВ кол-во возд. вводов |  | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность КТП |  | 25 | 40 |  | 63 |  | 100 |  | 160 | 250 | 400 |  |  | 630 |  |  | 1000 |  |  | 1600 |
| Напряжение РУВН, кВ |  | 6 10 |  |  |  |  |  |  |  | 6 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность и тип силового трансформатора |  | ТМ |  |  |  | ТМГ |  |  |  | ТМ |  |  |  |  |  | ТМГ |  |  |  |  |
| Схема и группа соединений |  | Y/Y-0 |  |  |  | Δ/Y-11 |  |  |  | Y/Y-0 |  |  |  |  |  | Δ/Y-11 |  |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата РУВН, кол-во |  | Глухой ввод |  | ВНА |  |  |  | ВНП |  | ВНР |  |  | BB/TEL |  |  |  |  | РВЗ |  |  |
| Учёт по РУВН |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по РУВН для 2КТП, кол-во |  | – |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | РВЗ+РВЗ, нет |  |  |  |  |
| РУНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение ввода НН |  | Воздушный (СИП) |  |  |  | кабельный |  |  |  | Воздушный (СИП) |  |  |  |  | кабельный |  |  |  |  |  |
| Разрядник (ограничитель перенапряжения) |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  | Рубильник(тип) авт.+руб.(тип) |  |  |  |  |  |  |  | Рубильник(тип) авт.+руб.(тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток водного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего на каждую секцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата на отходящих линиях |  | Рубильник (тип) авт. выкл .(тип) |  |  |  |  |  |  |  | Рубильник (тип) авт. выкл. (тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные токи отходящих линий, А |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Учёт на РУНН (ввод) |  | акт. |  | реакт. |  |  |  | акт.-реакт. |  | акт. |  |  | реакт. |  |  |  |  | акт.-реакт. |  |  |
| Тип счётчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинал трансформаторов тока, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие полов в КТП |  | да |  |  |  | нет |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие маслоприемника |  | да |  |  |  | нет |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амперметры на вводе |  | да |  |  |  | нет |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок собственных нужд |  | да |  |  |  | нет |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР (для 2КТП) |  | – |  |  |  |  |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие автоматического управления фидером уличного освещения |  | да |  |  |  | нет |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по РУНН |  | – |  |  |  |  |  |  |  | авт.+руб. |  |  | рубильник |  |  |  |  | руб.+руб. |  |  |
| Дополнительные требования заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При заказе КТП без трансформатора (при применении заказчиком своего трансформатора) необходимо указать габаритные и установочные размеры трансформатора, завод-изготовитель

Опросный лист составил: _______________________________      Дата заполнения:_________________20____г

(ФИО, подпись, должность)