# Опросный лист

на установку КАУ без цепей распределения нагрузки

(состав: зарядное устройство, аккумуляторная батарея)

| Объект |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Телефон/ Факс |  |
| E-mail |  |
| Вариант структуры КАУ по приложению |  1  2  3 |
| ## Параметры питающей сети: |  |
| Число фаз |  3  3 (с нейтралью) для АВР  1 |
| Напряжение линейное, В |  380  220 |
| Отклонение напряжения, % |   10 15 |
| ## Выходные параметры: |  |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В | 24 27 36 48 60 110 220  230 |
| Допустимый диапазон напряжения на нагрузке, В, | от __________до _________ |
| Ток нагрузки КАУ, А |  |
| Защита батареи от глубокого разряда: | стандартно |
| Защитный элемент в цепи АБ: |  |
| - предохранитель |  да  иное ______ |
| ## Параметры аккумуляторной батареи: |  |
| Количество 2В-элементов АБ, шт |  |
| Тип аккумуляторов |  AGM  Gel  иное _________ |
| Предпочтительная серия |  |
| Срок службы аккумуляторов, лет |  5-6  8-10  10-12  15-18  18-20 |
| Емкость АБ, А*ч |  |
| Расположение АБ |  в шкафу  на стеллаже |
| Температура в помещении, С: |  |
| - в летний период | _____мин _____макс _____ средняя |
| - в зимний период | _____мин _____макс _____ средняя |
| ## Требования к функциональным возможностям |  |
| Контроль сопротивления изоляции | стандартно |
| Местное управление: - изменение уставок и режимов работы; - контроль параметров питающей сети - контроль выходных параметров | стандартно |
| Приборы контроля тока заряда, подзаряда и напряжения АБ | стандартно |
| Дистанционная сигнализация «сухими» контактами реле: -о работе от сети -о работе от АБ -о разряде АБ -о неисправности | стандартно |
| Интерфейс |  RS485 (стандартно)  иное _____________ |
| Цвет световой индикации состояния коммутационной аппаратуры и оборудования: |  |
| а) Включено |  Красный  Зеленый |
| б) Отключено | Отсутствие свечения (стандартго) |
| в) Аварийное отключение |  Зеленый  Красный |
| г) Предупреждение |  Желтый |
| Дополнительные требования (опции): |  |
| 1. Устройство автоматического ввода резерва сети |  да  нет |
| 2. Ремонтный комплект ЗИП |  да  нет |
| Конструктивные параметры |  |
| Степень защиты корпуса, |  IP20  IP21 (стандартно)  иное ______ |
| Ввод кабеля сети |  снизу (стандартно)  сверху |
| Вывод кабеля нагрузки, |  снизу (стандартно)  сверху |
| Другие дополнительные требования заказчика: |  |
| Обозначение установки согласно приложения: |  |
| Заказчик: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Тел., факс |  |
| E-mail |  |
| Проектировщик: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Тел., факс |  |
| E-mail |  |

10.2012

Контактная информация предприятия - изготовителя:

ЗАО «Конвертор»

Россия, 430031, г. Саранск, ул. Гожувская, д. 1

E-mail: convrt@moris.ru Web-site: www.convertor.ru

Тел. (8342) 56-96-98 Факс (8342) 56-96-95;  57-01-82

Приложение к опросному листу